## Būvniecības koptāme
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
Būvniecības koptāme.
Objekta nosaukums: | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
Būves nosaukums: | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
Objekta adrese: | Lībiešu iela 33, Liepāja
Pasūtījuma Nr:
Nr. P.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta | 0
| KOPĀ | 0
PVN 21%
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## Kopsavilkuma aprēķini
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1. (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
| Objekta nosaukums: | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Būves nosaukums: | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Objekta adrese | Lībiešu iela 33, Liepāja
Pasūtījuma Nr.
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
1 | Tehnoloģiskā daļa (TN). Būvkonstrukcijas (BK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi( …..%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(…..%)
| KOPĀ | 0
Virsizdevumi – izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, satiksmes organizēšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Tai skaitā Trases nospraušana, Ģeodēziskie izpildmērījumi, Izpilddokumentācijas sagatavošana utml.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 1
Lokālā tāme Nr.1: Tehnoloģiskā daļa (TN). Būvkonstrukcijas (BK)
| Objekta nosaukums | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Būves nosaukums | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Objekta adrese | Lībiešu iela 33, Liepāja
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta prognozētajās 2026.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP sadaļu rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2026.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Projektējamās notekūdeņu sadales kameras zemes darbi
1 | Būvbedres izrakšana | m³ | 175 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Smilts pabērums 0,20m | m³ | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Būvbedres aizbēršana | m³ | 129 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni, tai skaitā deponēšana | m³ | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošas notekūdeņu izlaides kameras pārbūve
5 | Esošas starpsienas daļas demontāža | m³ | 0.15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Projektējamās starpsienas betonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 Tai skaitā; veidņu montāža/demontāža, stiegrojums hermetiska barjeras konstrukcija pret izplūstošajiem attīrītajiem notekūdeņiem atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-13.1 | m³ | 1.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Blīvēšanas materiālu WATERSTOP XP iestrāde | m | 16.8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aerējamie tilpņu bloki
8 | Esoša notekūdeņu padeves kanāla d700x1700 gala atveru un notekūdeņu kameras atvēruma DN1200 aizbetonēšana | vieta | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Atvērumu 800x800dz/bet sienā b-200mm izzāģēšana, būvgružu savākšana un deponēšana | vieta | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Atvērumu 800x800dz/bet sienā b-200mm aizbetonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 Tai skaitā: veidņu montāža/demontāža, stiegrojums stiklašķiedras GRP mūra uzmava DN500 Tips A NT plāksne blīvēšanas materiāli un citi darbi atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-13.2 | vieta | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Esoša atvēruma 1300x1500 aizbetonēšana C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 ai skaitā: veidņu montāža/demontāža, stiegrojums | vieta | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Esoša atvēruma 1300x1500 aizbetonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 Tai skaitā: veidņu montāža/demontāža, stiegrojums stiklašķiedras GRP mūra uzmava DN500 Tips A NT plāksne blīvēšanas materiāli un citi darbi atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-13.2 | vieta | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Projektējamā notekūdeņu sadales kamera 4,500m x 4,500m x 4,500m (h) Darbu, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksas
13 | Būvbedres izrakšana | m³ | 28.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Grunts nomaiņa smilts fr. 0/3 | m³ | 28.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Šķembu kārta fr. 0/32 | m³ | 0.18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sagataves kārtas betonēšana, C12/15 | m³ | 2.32 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Kāpņu pamata betonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 Tai skaitā: veidņu montāža/demontāža, stiegrojums atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-02.1 | m³ | 0.19 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Pamatu plātnes betonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 Tai skaitā; veidņu montāža/demontāža, stiegrojums atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-02.1 | m³ | 6.37 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Betona saskares virsmu ar notekūdeņiem pārklāšana ar GREEN PROTECTION GP-BG 132 sastāvu vai ekvivalentu (saskaņot ar projektētāju) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Sadales kameru sienu betonēšana: C40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8, Tai skaitā veidņu montāža/demontāža, ieliekamo detaļu montāža, caurules DN1000/1500 montāža, DN500 atvērumu montāža, un citi darbi atbilstoši BK rasējumam L33p.BP.BK-05.1 uc BK rasējumiem | m³ | 32.16 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Nogāzes betonēšana: C 40/50, XC4 XA3 XF3 XD2 W8 atbilstoši BK rasējumu L33p.BP.BK-05.1 | m³ | 0.87 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Betona saskares virsmu ar notekūdeņiem pārklāšana ar GREEN PROTECTION GP-BG 132 sastāvu vai ekvivalentu (saskaņot ar projektētāju) | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Apkalpošanas platforma 4500x4500mm ar margām un piekļuves kāpnēs izgatavošana un montāža tai skaitā stiprināšanas materiāli | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Regulējamā pārgāzes plāksne 1460x250(h)x5mm, AISI316 izgatavošana un montāža tai skaitā stiprināšanas materiāli | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Regulējamās plāksnes vadulas L30x30x3, l=760mm ar 5urb. d-9mm, AISI316 izgatavošana un montāža tai skaitā stiprināšanas materiāli | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Regulējamās plāksnes vadulas L30x30x3, l=595mm ar 4urb. d-9mm, AISI316 izgatavošana un montāža tai skaitā stiprināšanas materiāli | gb | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Noslēg plāksne 1287x500x5mm, ar sakabes cilpām (šeiķelis)AISI316 izgatavošana un montāža | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Stikla šķiedras caurule GRP DN1000, PN01, SN10000 ar uzmavu, montāža | m | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Stikla šķiedras caurule GRP DN1500, PN01, SN10000 ar uzmavu, montāža | m | 2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 90˚ ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1500/DN1000, PN01, SN10000 redukcija centriskā, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ieliekamās detaļas ID-1: stiklašķiedras GRP mūra uzmava DN500 Tips A, montāža | kpl | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Ieliekamās detaļas ID-2: stiklašķiedras GRP mūra uzmava DN1000 Tips A, montāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Esošs notekūdeņu sadales kanāls SK-1
34 | Palielinātā notekūdeņu padeves NT aizvara nekustīgās daļas izgatavošana un montāža Tai skaitā PE starplika 900x50x10 ar 6 urb. Ø8,5/16,5 blīvēšanas gumija EPDM 375x50xẟ-5,0mm, 1050x50xẟ-5,0mm stiprinājuma elementi atbilstoši BK rasējumiem | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Esošas regulējošās aizvara plātnes demontāža/pārbūve/montāža Tai skaitā augstuma samazināšana par 50mm (apakšējai malai), četru urb.Ø11 urbšana, sešu urb,Ø8,5 urbšana stiprinājuma elementi atbilstoši BK rasējumiem | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Aizvara NT regulēšanas mehānisma izgatavošanas un montāža tai skaitā stiprinājuma elementi atbilstoši BK rasējumiem | kpl | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, Būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## 2
Lokālā tāme Nr.2: Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) (UKT)
| Objekta nosaukums | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Būves nosaukums | Aerācijas sistēmas tvertņu padeves cauruļvadu pārbūve Liepājas NAI. 1.kārta
| Objekta adrese | Lībiešu iela 33, Liepāja
Pasūtījuma Nr.
| Tāme sastādīta prognozētajās 2026.gada tirgus cenās, pamatojoties uz BP sadaļu rasējumiem. | [5 empty] | Tāmes izmaksas |  |  | 0
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 2026.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
Aerējamie tilpņu bloki
1 | Cauruļvada DN1200 pārbūvējamās zonas tīrīšana, t.sk. cauruļvada demontāža un esošo būvelementu (piem. metāla kāpņu konstrukcija, betona elementi utt.) demontāža un montāža pēc izbūves darbiem atbilstoši rasējumam UKT-1 | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Esošo kabeļu un cauruļvadu šķērsošana cauruļvada DN1200 pārbūvējamājā zonā | obj | 1
3 | Notekūdeņu ar recirkulācijas dūņu maisījumu pārsūknēšana no pārbūvējamā padeves cauruļvada DN1200, kanāla d700x1700 un padeves koridorā uz aerējamiem tilpņu blokiem | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Dūņu ūdens pārsūknēšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Tilpnes nogulšņu tīrīšana, sienu mazgāšana | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tehnoloģiskā aprīkojuma demontāža | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Esošu aizvaru 1500x1300 demontāža | kpl | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekūdeņu padeves cauruļads DN1000. Darbu, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tranšeju un būvbedru rakšana stikla šķiedras GRP DN1000, PN01, SN10000 ar uzmavu cauruļvadam, 2,0m platumā, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi *apjoms sākot no melnzemes apakšas atzīmes (-0.1m no z.v.) | m³ | 516 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni, tai skaitā deponēšana | m³ | 60.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,0 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn), 2,0m platumā, t.sk. pamatnes 0,15 m ierīkošana zem stikla šķiedras GRP DN500, PN01, SN10000 ar uzmavu cauruļvadam, apbēruma tranšejas platumā un uzbēruma 0,3 m veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m³ | 162.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Stikla šķiedras caurule GRP DN1000, PN01, SN10000 ar uzmavu montāža | m | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Stikla šķiedras caurule GRP DN1200, PN01, SN10000 montāža (apvalkcaurule) | m | 8.2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1200/DN1000, PN01, SN10000 redukcija ekscentriskā ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 45˚, montāža | gb | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 48˚, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 42˚, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 38˚, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 40˚, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 32˚, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 uzmava tips A, montāža | gb | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1200, PN01, SN10000 uzmava tips A, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Tranšeju aizbēršana ar izrakto grunti*vai jaunu pievestu sausu grunti (smilts, drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem), ja esošo grunti nevar sablīvēt līdz 95%, ietverot grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 95% sablīvējumam, un visi ar to saistītie darbi, 2.0m platumā, līdz melnzemes apakšas atzīmei (-0,1 m no z.v.) | m³ | 293 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notekūdeņu padeves cauruļads DN500. Darbu, būvizstrādājumu un mehānismu izmaksas |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Tranšeju un būvbedru rakšana stikla šķiedras GRP DN500, PN01, SN10000 ar uzmavu cauruļvadīem, 1,5m platumā, ietverot grunts izvešanu un visi ar to saistītie darbi *apjoms sākot no melnzemes apakšas atzīmes (-0.1m no z.v.) | m³ | 187 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni, tai skaitā deponēšana | m³ | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) pie dziļuma, kas lielāks par 1,0 m. (norādīts tekošais tranšejas garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs) | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn), 1,5m platumā, t.sk. pamatnes 0,15 m ierīkošana zem stikla šķiedras GRP DN500, PN01, SN10000 ar uzmavu cauruļvadiem, apbēruma tranšejas platumā un uzbēruma 0,3 m veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m³ | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Stikla šķiedras caurule GRP DN500, PN01, SN10000 ar uzmavu montāža | m | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 42˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 43˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 42˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Stikla šķiedras GRP caurules DN1000, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 47˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 40˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 līkums 90˚ar uzmavu, montāža | gb | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 uzmava tips A, montāža | gb | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Stikla šķiedras GRP caurules DN500, PN01, SN10000 uzmava mūra tips A, montāža | gb | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Tranšeju aizbēršana ar izrakto grunti*vai jaunu pievestu sausu grunti (smilts, drenējoša Kf> 1m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem), ja esošo grunti nevar sablīvēt līdz 95%, ietverot grunts noblīvēšanu pa slāņiem līdz 95% sablīvējumam, un visi ar to saistītie darbi, 1,2m platumā, līdz melnzemes apakšas atzīmei (-0,1 m no z.v.) | m³ | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Segumu atjaunošana |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Esoša zālāja seguma demontāža, utilizācija, H=0,1 m | m² | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Zālāja seguma atjaunošana, h=10cm un visi ar to saistītie darbi | m² | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Brauktuves grants segu demontāža un atjaunošana | m² | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Labiekārtojamā teritorija pēc pagaidu grunts atbērtnēm, būvmateriālu novietnēm | m² | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, Būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus.
Sastādīja:
Pārbaudīja: